幕墙等外立面装饰工程设计技术复核表
工程项目名称：
专项工程设计单位：
技术复核单位（主体设计单位）：                                        年  月  日
	专业
	技术复核内容
	技术复核结论
	专业负责人签字

	建
筑
专
业
	幕墙的类型及立面设计，包括分格尺寸、开窗位置、材料品种（玻璃、铝板或复合铝板、石材面板、骨架材料等）及色彩，是否符合主体建筑的设计要求
	
	

	
	幕墙设计是否符合主体工程建筑节能设计的要求
	
	

	
	防火分区及层间防火构造能否满足主体建筑设计要求
	
	

	
	消防救援窗、防火窗等是否符合主体工程设计要求
	
	

	结
构
专
业

	风和地震荷载、竖向荷载取值是否符合主体结构设计的要求
	
	

	
	预埋件的位置和支座反力是否满足主体结构设计的要求
	
	

	
	设有层间支座时，其位置和受力是否与主体结构设计一致
	
	

	
	主体结构对幕墙设计的其它方面的要求
	
	

	电
气
	防雷类别和防雷系统的大样设计是否符合主体建筑设计要求
	
	

	暖

通
	幕墙工程涉窗扇（含通风、排烟、应急排烟排热等）位置，开启方式及有效开窗面积是否符合主体工程设计要求
	
	


技术复核单位公章：                           技术复核单位设计资质出图章：   

注：本表由建设单位提供。
